## 使用方法
手術室・栄養部門環境チェックリスト使用方法
手術室・栄養部門の環境チェックリストはシート別になっています。
各環境チェックリストのチェック項目の根拠を含めた解説もシート別になっています。
【チェックリスト表題について】
栄養部門については、施設により栄養課・食養科など名称が異なります。使用施設の
名称に変更しご使用ください。
【チェック項目について】
エクセル形式となっておりますので、使用施設の状況に合わせて必要・不要項目をカ
スタマイズしてご使用ください。
【評価基準について】
各施設でご使用の他のチェックリスト評価項目に合わせてご使用ください。

## 手術室
手術室チェックリスト
|  | チェック項目 | 評価
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
1 | 空調管理 | 手術室内は陽圧に維持されて(ダンパーの動きで確認・差圧計で確認）おり、その空調管理に関する記録がある
2 |  | 手術室排気口付近に物品を置いていない
3 |  | 手術開始からはドアを閉めた状態にして開閉は最小限にしている
4 | 環境整備 | 手洗い場のシンクは適宜洗浄され、水はねがない
5 |  | 環境に目に見える汚染がある場合には、すぐに清浄化している
6 |  | 手術中に床を汚さない工夫を行っている
7 |  | 床の清掃では、すべての器具・機器類を移動して床全体の湿式清掃を行っている
8 |  | 定期的な手術室全体の環境整備(清掃)が計画的に実施されている
9 | 無菌操作 | 手術室に入る際は、キャップとサージカルマスクを着用している
10 |  | 適切な手術時手洗いが行われている
11 |  | 手術中、スタッフの着衣が汚染された場合、速やかに交換している
12 |  | 滅菌器材の使用前に以下の方法で滅菌済みであることを確認している ①滅菌有効期限 ②包装の破損の有無 ③インジケータの色調変化
13 | 血液曝露対策 | 術者および器械出し看護師はゴーグルまたはフェイスシールドで顔面を保護している
14 |  | つま先が覆える履物が使用でき、必要時にはシューズカバーが利用できている
15 |  | 針やメスの受け渡し方法はニュートラルゾーンを設ける、また受け渡し方法を確認し合うなど徹底されている
16 |  | 使用した針やメス類は、片付けの最初に耐貫通性容器に廃棄している
17 |  | 針刺し・切創などがあった場合は、直ちに現場を離れ、流水のもとで洗い流している
18 |  | 針刺し・切創に遭遇した場合の対応は整備されている
19 | 使用済み器材の処理・管理 | 全ての使用器材は感染症のあるものとして処理している
20 |  | 作業者は必ず個人防護具の装着を行っている
21 |  | インジケーターを用いた滅菌効果確認を行っている
22 |  | ハイスピード（フラッシュ）滅菌は、基準を設け正しく使用している
23 |  | 滅菌物が適切に保管されている □専用の保管庫に保管している（空調管理されている） □扉のある棚 □扉がない場合は床から20～25㎝、天井から45㎝、外壁から5㎝以上

## 手術室(解説付き)
手術室チェックリスト 解説
|  | チェック項目 | 根拠
1 | 空調管理 | 手術室内は陽圧に維持されて(ダンパーの動きで確認・差圧計で確認）おり、その空調管理に関する記録がある | 清浄度の高い環境を維持し、術後感染を防止する環境を作るため。またその管理を証明する。
2 |  | 手術室排気口付近に物品を置いていない | 天井面より吹き出した清浄空気は、術野および医療従事者の周りを包み込み、手術台下に流れる。その空気は床付近の排気口より吸い込まれる。この気流の障害とならないように排気口の周辺を避けて設置する。
3 |  | 手術開始からはドアを閉めた状態にして開閉は最小限にしている | 人の出入りは、空気の乱流を起こしたり微生物を運び込み、室内の清浄度の低下につながる可能性がある。
4 | 環境整備 | 手洗い場のシンクは適宜洗浄され、水はねがない | 洗浄剤などで汚染されやすいため清潔を保持するため。また湿潤環境を好む微生物の増殖を防ぐ。
5 |  | 環境に目に見える汚染がある場合には、すぐに清浄化している | 交差感染を防止する。
6 |  | 手術中に床を汚さない工夫を行っている | 汚染防止、清掃の時間の短縮と手術間の準備の時間を短縮する。
7 |  | 床の清掃では、すべての器具・機器類を移動して床全体の湿式清掃を行っている | 器具・機器類の下の部分は埃がたまりやすい。
8 |  | 定期的な手術室全体の環境整備(清掃)が計画的に実施されている | 特殊清掃(ワックスがけ)など、日常的に実施できない清掃を定期的・計画的に行う。
9 | 無菌操作 | 手術室に入る際は、キャップとサージカルマスクを着用している | 毛髪の落下や呼気や咳・会話によって飛沫の飛散を防ぐ。
10 |  | 適切な手術時手洗いが行われている | 手術部位感染を予防する。
11 |  | 手術中、スタッフの着衣が汚染された場合、速やかに交換している | 交差感染を防止する。
12 |  | 滅菌器材の使用前に以下の方法で滅菌済みであることを確認している ①滅菌有効期限 ②包装の破損の有無 ③インジケータの色調変化 | 使用予定器材が滅菌済みであることを確認する。
13 | 血液曝露対策 | 術者および器械出し看護師はゴーグルまたはフェイスシールドで顔面を保護している | 血液曝露を防止する。
14 |  | つま先が覆える履物が使用でき、必要時にはシューズカバーが利用できている | 針刺し・切創事故を防止する。
15 |  | 針やメスの受け渡し方法はニュートラルゾーンを設ける、また受け渡し方法を確認し合うなど徹底されている | 針やメスの受け渡しの際の針刺し・切創事故を防止する。
16 |  | 使用した針やメス類は、片付けの最初に耐貫通性容器に廃棄している | 正しい医療廃棄物の分別
17 |  | 針刺し・切創などがあった場合は、直ちに現場を離れ、流水のもとで洗い流している | 迅速に体内血液注入量を減らし、感染率を低減させる。
18 |  | 針刺し・切創に遭遇した場合の対応は整備されている | 発生時,速やかにかつ適切に対応する。
19 | 使用済み器材の処理・管理 | 全ての使用器材は感染症のあるものとして処理している | 使用器材はその使用目的・部位（スポルディングの分類）を考慮して処理する。
20 |  | 作業者は必ず個人防護具の装着を行っている | 職業感染を防止する。
21 |  | インジケーターを用いた滅菌効果確認を行っている | 物理的・化学的・生物学的インジケータを用いて滅菌されていることを確認する。
22 |  | ハイスピード（フラッシュ）滅菌は、基準を設け正しく使用している | 推奨される方法で滅菌処理を行うには時間が十分にない場合の緊急時のみの使用としている。
23 |  | 滅菌物が適切に保管されている □専用の保管庫に保管している（空調管理されている） □扉のある棚 □扉がない場合は床から20～25㎝、天井から45㎝、外壁から5㎝以上 | 不適切な方法で管理されていることによる滅菌状態の破綻を防止する。滅菌物は厳重に管理された状態で保管し、滅菌状態が維持されるよう努める。

## 栄養
栄養部門チェックリスト
|  | チェック項目 | 評価
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
1 | 手洗い | 手洗い場は、自動洗浄であり、シンクが清潔に保たれている
2 |  | 速乾性手指消毒剤を配備し適切に使用・管理している
3 |  | 手洗い手順ポスター、ペーパータオル、手洗い用洗浄剤、ノンタッチゴミ箱、清潔に管理された爪ブラシが設置され、手洗いの徹底を行っている
4 |  | 手洗い設備や履物交換などの場所は、各作業区域の入り口前にある
5 | 環境整備 | 部署内の清掃が行き届いている
6 |  | よく手の触れるドアノブ･作業台は清拭している
7 |  | 廃棄ボックスは蓋付で、分別し廃棄している（山積禁）
8 |  | 床面は水切れが良く乾燥を保っている
9 |  | 配膳車の清拭をしている
10 |  | 配膳車内を清潔に保持し搬送している
11 | 身だしなみ | マスク･手袋を常備している
12 |  | 爪は短く整えられ頭髪･ユニフォーム･靴は清潔である
13 |  | 調理時、盛付時ヘアキャップ、マスク、手袋をしている
14 |  | 毎日、作業開始前に調理従事者などの健康状態を確認し、記録している *嘔吐、下痢、手指や顔面の化膿創など
15 | 食品管理 | 食品庫内を整理･整頓している
16 |  | 冷蔵庫･冷凍庫内を整理している
17 |  | 賞味期限･消費期限を管理している
18 |  | 食器洗浄機の洗浄温度を80℃に守っている
19 |  | トイレ、休憩室、および更衣室は、食品を取り扱う場所と隔壁により区分されている
20 |  | ネズミや昆虫の発生状況について月一回の巡回点検と半年に1回の駆除を行い、その記録を3年間保存している

## 栄養部門(解説付き)
栄養部門チェックリスト 解説
|  | チェック項目 | 根拠
1 | 手洗い | 手洗い場は、自動洗浄であり、シンクが清潔に保たれている | 二次汚染防止のため衛生管理が推進されるような環境が整備されているか
2 |  | 速乾性手指消毒剤を配備し適切に使用・管理している
3 |  | 手洗い手順ポスター、ペーパータオル、手洗い用洗浄剤、ノンタッチゴミ箱、清潔に管理された爪ブラシが設置され、手洗いの徹底を行っている | 手洗いの設備が揃っており、洗浄剤、手指消毒剤に日付の記載があるか
4 |  | 手洗い設備や履物交換などの場所は、各作業区域の入り口前にある | 清潔と不潔のゾーニングがされている
5 | 環境整備 | 部署内の清掃が行き届いている | 作業動線に不潔なものがないように整理・整頓・清掃されている
6 |  | よく手の触れるドアノブ･作業台は清拭している
7 |  | 廃棄ボックスは蓋付で、分別し廃棄している（山積禁）
8 |  | 床面は水切れが良く乾燥を保っている
9 |  | 配膳車の清拭をしている
10 |  | 配膳車内を清潔に保持し搬送している
11 | 身だしなみ | マスク･手袋を常備している | 調理者自身の衛生管理が行えている
12 |  | 爪は短く整えられ頭髪･ユニフォーム･靴は清潔である
13 |  | 調理時、盛付時ヘアキャップ、マスク、手袋をしている
14 |  | 毎日、作業開始前に調理従事者などの健康状態を確認し、記録している *嘔吐、下痢、手指や顔面の化膿創など | 調理従事者などから食品への汚染と給食を原因とする食中毒発生のリスクを最小限にするため
15 | 食品管理 | 食品庫内を整理･整頓している | 保管する食材は－20℃以下、2週間保存している
16 |  | 冷蔵庫･冷凍庫内を整理している | 大量調理衛生マニュアルに準じた食中毒防止の管理が出来ている
17 |  | 賞味期限･消費期限を管理している
18 |  | 食器洗浄機の洗浄温度を80℃に守っている
19 |  | トイレ、休憩室、および更衣室は、食品を取り扱う場所と隔壁により区分されている | 清潔と不潔のゾーニングがされており、履物を履き替えている
20 |  | ネズミや昆虫の発生状況について月一回の巡回点検と半年に1回の駆除を行い、その記録を3年間保存している | 大量調理衛生マニュアルに準じた食中毒防止の管理が出来ている